## Curva ABC de Insumos
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DONÁRIA BONITO - NO MUNICIPIO DE BONITO-MS | SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,47% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Grupo | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[6 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00006111 | SINAPI |  | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.230,1449632 |  | 17,41 |  | 38.826,82 |  | 38826.8238 | 7,14% | 38826.8238 | 7,14%
00004750 | SINAPI |  | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.362,4241498 |  | 23,34 |  | 31.798,98 |  | 31798.9797 | 5,85% | 70625.8035 | 12,98%
00045190 | SINAPI |  | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 387,5441024 |  | 78,31 |  | 30.348,58 |  | 30348.5787 | 5,58% | 100974.3821 | 18,56%
00004783 | SINAPI |  | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 782,6346352 |  | 23,34 |  | 18.266,69 |  | 18266.6924 | 3,36% | 119241.0745 | 21,92%
00037370 | SINAPI |  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 6.461,9901767 |  | 2,53 |  | 16.348,84 |  | 16348.8351 | 3,01% | 135589.9097 | 24,93%
00036896 | SINAPI |  | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO | Material | UN | 21,9991200 |  | 648,96 |  | 14.276,55 |  | 14276.5489 | 2,62% | 149866.4586 | 27,55%
00004760 | SINAPI |  | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 551,5605724 |  | 23,34 |  | 12.873,42 |  | 12873.4238 | 2,37% | 162739.8823 | 29,92%
00004069 | SINAPI |  | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 368,7912000 |  | 34,86 |  | 12.856,06 |  | 12856.0612 | 2,36% | 175595.9436 | 32,28%
00007356 | SINAPI |  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 330,2800620 |  | 36,11 |  | 11.926,41 |  | 11926.413 | 2,19% | 187522.3566 | 34,47%
00037372 | SINAPI |  | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 6.881,9901767 |  | 1,64 |  | 11.286,46 |  | 11286.4639 | 2,07% | 198808.8205 | 36,55%
00001379 | SINAPI |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 11.412,6435455 |  | 0,95 |  | 10.842,01 |  | 10842.0114 | 1,99% | 209650.8319 | 38,54%
00037595 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 3.123,9208000 |  | 3,19 |  | 9.965,31 |  | 9965.3074 | 1,83% | 219616.1392 | 40,37%
00000536 | SINAPI |  | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | M² | 252,1137920 |  | 35,32 |  | 8.904,66 |  | 8904.6591 | 1,64% | 228520.7983 | 42,01%
00004964 | SINAPI |  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material | UN | 21,0000000 |  | 421,82 |  | 8.858,22 |  | 8858.22 | 1,63% | 237379.0183 | 43,64%
00002706 | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 61,0194000 |  | 138,12 |  | 8.428,00 |  | 8427.9995 | 1,55% | 245807.0179 | 45,19%
00044462 | SINAPI |  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 3.950,0571000 |  | 2,04 |  | 8.058,12 |  | 8058.1165 | 1,48% | 253865.1344 | 46,67%
00037371 | SINAPI |  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 6.461,9901767 |  | 1,23 |  | 7.948,25 |  | 7948.2479 | 1,46% | 261813.3823 | 48,13%
00001106 | SINAPI |  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 5.224,7803913 |  | 1,50 |  | 7.837,17 |  | 7837.1706 | 1,44% | 269650.5529 | 49,57%
00002436 | SINAPI |  | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 323,8971220 |  | 23,34 |  | 7.559,76 |  | 7559.7588 | 1,39% | 277210.3117 | 50,96%
00000183 | SINAPI |  | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 26,0000000 |  | 281,68 |  | 7.323,68 |  | 7323.68 | 1,35% | 284533.9917 | 52,31%
00034492 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | M³ | 10,1257780 |  | 688,89 |  | 6.975,55 |  | 6975.5472 | 1,28% | 291509.5389 | 53,59%
00043626 | SINAPI |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 1.422,6348060 |  | 4,84 |  | 6.885,55 |  | 6885.5525 | 1,27% | 298395.0914 | 54,86%
00036238 | SINAPI |  | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 177,2902040 |  | 38,29 |  | 6.788,44 |  | 6788.4419 | 1,25% | 305183.5333 | 56,11%
00043146 | SINAPI |  | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 548,0800000 |  | 12,21 |  | 6.692,06 |  | 6692.0568 | 1,23% | 311875.5901 | 57,34%
00002696 | SINAPI |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 281,3397820 |  | 23,34 |  | 6.566,47 |  | 6566.4705 | 1,21% | 318442.0606 | 58,54%
P8161 | Próprio |  | Plafon Led Avant Quadrado Embutir 40x40 Painel 30w 6500k | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 64,0000000 |  | 96,73 |  | 6.190,72 |  | 6190.72 | 1,14% | 324632.7806 | 59,68%
00001018 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 83,2080000 |  | 64,72 |  | 5.385,22 |  | 5385.2218 | 0,99% | 330018.0023 | 60,67%
00000370 | SINAPI |  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 47,5949165 |  | 110,22 |  | 5.245,91 |  | 5245.9117 | 0,96% | 335263.914 | 61,64%
00007156 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | M² | 148,2008320 |  | 33,65 |  | 4.986,96 |  | 4986.958 | 0,92% | 340250.872 | 62,55%
00000247 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 268,0394102 |  | 18,07 |  | 4.843,47 |  | 4843.4721 | 0,89% | 345094.3442 | 63,44%
3497 | AGESUL |  | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 10776) | Material | MES | 6,0000000 |  | 796,53 |  | 4.779,18 |  | 4779.18 | 0,88% | 349873.5242 | 64,32%
00038408 | SINAPI |  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 5,6845800 |  | 814,19 |  | 4.628,33 |  | 4628.3282 | 0,85% | 354501.8524 | 65,17%
00011499 | SINAPI |  | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material | UN | 4,0000000 |  | 1.095,27 |  | 4.381,08 |  | 4381.08 | 0,81% | 358882.9324 | 65,98%
00034797 | SINAPI |  | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | Material | UN | 9,3749999 |  | 466,63 |  | 4.374,66 |  | 4374.6562 | 0,80% | 363257.5885 | 66,78%
00005031 | SINAPI |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material | M² | 7,5600000 |  | 563,36 |  | 4.259,00 |  | 4259.0016 | 0,78% | 367516.5901 | 67,57%
00001014 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.437,3704000 |  | 2,89 |  | 4.154,00 |  | 4154.0005 | 0,76% | 371670.5906 | 68,33%
00007304 | SINAPI |  | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 44,1204400 |  | 91,19 |  | 4.023,34 |  | 4023.3429 | 0,74% | 375693.9335 | 69,07%
00040664 | SINAPI |  | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | Material | KG | 163,1021400 |  | 23,50 |  | 3.832,90 |  | 3832.9003 | 0,70% | 379526.8338 | 69,77%
00044072 | SINAPI |  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 27,6232320 |  | 137,30 |  | 3.792,67 |  | 3792.6698 | 0,70% | 383319.5036 | 70,47%
00009841 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 99,7822140 |  | 36,69 |  | 3.661,01 |  | 3661.0094 | 0,67% | 386980.513 | 71,14%
00043491 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.176,9830374 |  | 1,62 |  | 3.526,71 |  | 3526.7125 | 0,65% | 390507.2255 | 71,79%
00000034 | SINAPI |  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 325,0857000 |  | 10,63 |  | 3.455,66 |  | 3455.661 | 0,64% | 393962.8865 | 72,43%
00044497 | SINAPI |  | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 121,9742792 |  | 28,18 |  | 3.437,24 |  | 3437.2352 | 0,63% | 397400.1217 | 73,06%
00039427 | SINAPI |  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 606,8207600 |  | 5,53 |  | 3.355,72 |  | 3355.7188 | 0,62% | 400755.8405 | 73,68%
00039244 | SINAPI |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 631,8180000 |  | 5,25 |  | 3.317,04 |  | 3317.0445 | 0,61% | 404072.885 | 74,29%
00001213 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 140,2604326 |  | 23,34 |  | 3.273,68 |  | 3273.6785 | 0,60% | 407346.5635 | 74,89%
00001214 | SINAPI |  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 147,1562059 |  | 21,97 |  | 3.233,02 |  | 3233.0218 | 0,59% | 410579.5853 | 75,48%
00000246 | SINAPI |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 173,2303083 |  | 18,07 |  | 3.130,27 |  | 3130.2717 | 0,58% | 413709.857 | 76,06%
00000392 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 918,5283660 |  | 3,35 |  | 3.077,07 |  | 3077.07 | 0,57% | 416786.927 | 76,62%
00020017 | SINAPI |  | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 300,7518000 |  | 10,23 |  | 3.076,69 |  | 3076.6909 | 0,57% | 419863.618 | 77,19%
00007243 | SINAPI |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | M² | 49,1652000 |  | 61,34 |  | 3.015,79 |  | 3015.7934 | 0,55% | 422879.4113 | 77,74%
00043489 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.923,8283542 |  | 1,51 |  | 2.904,98 |  | 2904.9808 | 0,53% | 425784.3921 | 78,28%
00007175 | SINAPI |  | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | Material | UN | 1.314,6684300 |  | 2,10 |  | 2.760,80 |  | 2760.8037 | 0,51% | 428545.1958 | 78,79%
7500 | AGESUL |  | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI - 83765 | Material | CHP | 21,8000700 |  | 120,03 |  | 2.616,66 |  | 2616.6624 | 0,48% | 431161.8582 | 79,27%
00009836 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 129,9320330 |  | 19,48 |  | 2.531,08 |  | 2531.076 | 0,47% | 433692.9342 | 79,73%
00001358 | SINAPI |  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | M² | 34,0266736 |  | 72,29 |  | 2.459,79 |  | 2459.7882 | 0,45% | 436152.7225 | 80,18%
00000981 | SINAPI |  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 497,3600000 |  | 4,78 |  | 2.377,38 |  | 2377.3808 | 0,44% | 438530.1033 | 80,62%
00002432 | SINAPI |  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 78,0000000 |  | 28,96 |  | 2.258,88 |  | 2258.88 | 0,42% | 440788.9833 | 81,04%
7540 | AGESUL |  | TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM PAULI 23,03KG (COD.9702) | Material | BR | 7,8800760 |  | 274,33 |  | 2.161,74 |  | 2161.7412 | 0,40% | 442950.7245 | 81,43%
6122 | AGESUL |  | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 70MM2 | Material | M | 24,0000000 |  | 87,93 |  | 2.110,32 |  | 2110.32 | 0,39% | 445061.0445 | 81,82%
2590 | AGESUL |  | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" DOCOL | Material | UN | 8,0000000 |  | 243,59 |  | 1.948,72 |  | 1948.72 | 0,36% | 447009.7645 | 82,18%
00010422 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 485,28 |  | 1.941,12 |  | 1941.12 | 0,36% | 448950.8845 | 82,54%
00043465 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.923,8283542 |  | 1,00 |  | 1.923,83 |  | 1923.8284 | 0,35% | 450874.7129 | 82,89%
7541 | AGESUL |  | TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM PAULI 5,424KG (COD.7723) | Material | BR | 29,5493640 |  | 64,78 |  | 1.914,21 |  | 1914.2078 | 0,35% | 452788.9207 | 83,24%
00043466 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 769,5598140 |  | 2,41 |  | 1.854,64 |  | 1854.6392 | 0,34% | 454643.5598 | 83,58%
00034616 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 29,0000000 |  | 58,43 |  | 1.694,47 |  | 1694.47 | 0,31% | 456338.0298 | 83,89%
00036794 | SINAPI |  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 8,0000000 |  | 206,91 |  | 1.655,28 |  | 1655.28 | 0,30% | 457993.3098 | 84,20%
00043490 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 769,5598140 |  | 2,11 |  | 1.623,77 |  | 1623.7712 | 0,30% | 459617.081 | 84,50%
00009840 | SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 20,7888240 |  | 77,51 |  | 1.611,34 |  | 1611.3417 | 0,30% | 461228.4228 | 84,79%
00043467 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.176,9830374 |  | 0,74 |  | 1.610,97 |  | 1610.9674 | 0,30% | 462839.3902 | 85,09%
00006117 | SINAPI |  | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 80,7831789 |  | 18,07 |  | 1.459,75 |  | 1459.752 | 0,27% | 464299.1423 | 85,36%
00002731 | SINAPI |  | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 7,9600000 |  | 182,35 |  | 1.451,51 |  | 1451.506 | 0,27% | 465750.6483 | 85,63%
00038545 | SINAPI |  | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 106,2904500 |  | 13,59 |  | 1.444,49 |  | 1444.4872 | 0,27% | 467195.1355 | 85,89%
00020322 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material | UN | 4,0000000 |  | 343,60 |  | 1.374,40 |  | 1374.4 | 0,25% | 468569.5355 | 86,14%
00006085 | SINAPI |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 139,9060880 |  | 9,79 |  | 1.369,68 |  | 1369.6806 | 0,25% | 469939.2161 | 86,40%
00004351 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 48,0000000 |  | 28,30 |  | 1.358,40 |  | 1358.4 | 0,25% | 471297.6161 | 86,64%
00004491 | SINAPI |  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 161,6812000 |  | 8,38 |  | 1.354,89 |  | 1354.8885 | 0,25% | 472652.5046 | 86,89%
00037666 | SINAPI |  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 51,8681500 |  | 25,05 |  | 1.299,30 |  | 1299.2972 | 0,24% | 473951.8017 | 87,13%
4024 | AGESUL |  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88315 | Mão de Obra | H | 39,9492960 |  | 32,18 |  | 1.285,57 |  | 1285.5683 | 0,24% | 475237.3701 | 87,37%
00037411 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | M² | 58,1113960 |  | 21,79 |  | 1.266,25 |  | 1266.2473 | 0,23% | 476503.6174 | 87,60%
6570 | AGESUL |  | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7 M X 600 KG | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.225,38 |  | 1.225,38 |  | 1225.38 | 0,23% | 477728.9974 | 87,83%
00010931 | SINAPI |  | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | M² | 84,6620100 |  | 14,40 |  | 1.219,13 |  | 1219.1329 | 0,22% | 478948.1303 | 88,05%
00001381 | SINAPI |  | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1.165,8304000 |  | 1,04 |  | 1.212,46 |  | 1212.4636 | 0,22% | 480160.5939 | 88,27%
00038101 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 145,0000000 |  | 8,34 |  | 1.209,30 |  | 1209.3 | 0,22% | 481369.8939 | 88,50%
6153 | AGESUL |  | CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200A (600X1000X200)MM, PADRAO ENERGISA | Material | UN | 1,0000000 |  | 1.175,71 |  | 1.175,71 |  | 1175.71 | 0,22% | 482545.6039 | 88,71%
00004107 | SINAPI |  | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | Material | UN | 15,8440000 |  | 73,13 |  | 1.158,67 |  | 1158.6717 | 0,21% | 483704.2757 | 88,93%
6310 | AGESUL |  | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO COMUM (5X10X20)CM, 1 12 VEZ (ESPESSURA DE 30CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PEINEIRAR, NO TRACO 1:2:8 (COMP. 0801000105) | Material | m² | 2,5800000 |  | 434,76 |  | 1.121,68 |  | 1121.6808 | 0,21% | 484825.9565 | 89,13%
4011 | AGESUL |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Mão de Obra | H | 34,3846140 |  | 31,89 |  | 1.096,53 |  | 1096.5253 | 0,20% | 485922.4818 | 89,33%
4054 | AGESUL |  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88251 | Mão de Obra | H | 39,9492960 |  | 26,29 |  | 1.050,27 |  | 1050.267 | 0,19% | 486972.7488 | 89,53%
00000033 | SINAPI |  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 92,3631000 |  | 11,27 |  | 1.040,93 |  | 1040.9321 | 0,19% | 488013.6809 | 89,72%
00038032 | SINAPI |  | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO | Material | M | 13,3770000 |  | 76,99 |  | 1.029,90 |  | 1029.8952 | 0,19% | 489043.5762 | 89,91%
00006194 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 168,0000000 |  | 5,98 |  | 1.004,64 |  | 1004.64 | 0,18% | 490048.2162 | 90,09%
00012042 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 |  | 953,19 |  | 953,19 |  | 953.19 | 0,18% | 491001.4062 | 90,27%
00009868 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 162,5365700 |  | 5,59 |  | 908,58 |  | 908.5794 | 0,17% | 491909.9856 | 90,43%
00034357 | SINAPI |  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 148,4442400 |  | 6,11 |  | 906,99 |  | 906.9943 | 0,17% | 492816.9799 | 90,60%
00004517 | SINAPI |  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 295,7762922 |  | 2,92 |  | 863,67 |  | 863.6668 | 0,16% | 493680.6467 | 90,76%
4023 | AGESUL |  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 | Mão de Obra | H | 25,6811640 |  | 33,23 |  | 853,39 |  | 853.3851 | 0,16% | 494534.0317 | 90,92%
00013415 | SINAPI |  | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material | UN | 8,0000000 |  | 104,22 |  | 833,76 |  | 833.76 | 0,15% | 495367.7917 | 91,07%
00043484 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 567,5489536 |  | 1,46 |  | 828,62 |  | 828.6215 | 0,15% | 496196.4132 | 91,22%
2074 | AGESUL |  | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - SINAPI - 00037401 | Material | UN | 12,0000000 |  | 68,84 |  | 826,08 |  | 826.08 | 0,15% | 497022.4932 | 91,37%
00036520 | SINAPI |  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 |  | 816,78 |  | 816,78 |  | 816.78 | 0,15% | 497839.2732 | 91,52%
4027 | AGESUL |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88243 | Mão de Obra | H | 30,4703640 |  | 26,71 |  | 813,86 |  | 813.8634 | 0,15% | 498653.1366 | 91,67%
00003104 | SINAPI |  | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material | CJ | 4,0000000 |  | 203,23 |  | 812,92 |  | 812.92 | 0,15% | 499466.0566 | 91,82%
00009875 | SINAPI |  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 38,7821280 |  | 20,80 |  | 806,67 |  | 806.6683 | 0,15% | 500272.7249 | 91,97%
00007258 | SINAPI |  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 995,2800000 |  | 0,78 |  | 776,32 |  | 776.3184 | 0,14% | 501049.0433 | 92,11%
00011758 | SINAPI |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 12,0000000 |  | 59,31 |  | 711,72 |  | 711.72 | 0,13% | 501760.7633 | 92,25%
4012 | AGESUL |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88310 | Mão de Obra | H | 21,0706380 |  | 33,72 |  | 710,50 |  | 710.5019 | 0,13% | 502471.2652 | 92,38%
00002442 | SINAPI |  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 55,0000000 |  | 12,87 |  | 707,85 |  | 707.85 | 0,13% | 503179.1152 | 92,51%
00000378 | SINAPI |  | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 29,4377296 |  | 23,34 |  | 687,08 |  | 687.0766 | 0,13% | 503866.1918 | 92,63%
6548 | AGESUL |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI - 00010999 | Material | KG | 19,2323220 |  | 35,70 |  | 686,59 |  | 686.5939 | 0,13% | 504552.7857 | 92,76%
3064 | AGESUL |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - SINAPI - 00000863 | Material | M | 15,0000000 |  | 43,97 |  | 659,55 |  | 659.55 | 0,12% | 505212.3357 | 92,88%
00043483 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 373,0873184 |  | 1,75 |  | 652,90 |  | 652.9028 | 0,12% | 505865.2385 | 93,00%
00037588 | SINAPI |  | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 5,0000000 |  | 130,56 |  | 652,80 |  | 652.8 | 0,12% | 506518.0385 | 93,12%
00043055 | SINAPI |  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 70,6959000 |  | 9,20 |  | 650,40 |  | 650.4023 | 0,12% | 507168.4408 | 93,24%
00012230 | SINAPI |  | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | Material | UN | 28,0000000 |  | 22,86 |  | 640,08 |  | 640.08 | 0,12% | 507808.5208 | 93,36%
00021010 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 16,0000000 |  | 39,61 |  | 633,76 |  | 633.76 | 0,12% | 508442.2808 | 93,47%
00040782 | SINAPI |  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | Material | M | 15,7500000 |  | 39,91 |  | 628,58 |  | 628.5825 | 0,12% | 509070.8633 | 93,59%
00020269 | SINAPI |  | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 5,0000000 |  | 122,13 |  | 610,65 |  | 610.65 | 0,11% | 509681.5133 | 93,70%
00038083 | SINAPI |  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 16,0000000 |  | 38,11 |  | 609,76 |  | 609.76 | 0,11% | 510291.2733 | 93,81%
6384 | AGESUL |  | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI - 97888 | Material | UN | 1,0000000 |  | 609,60 |  | 609,60 |  | 609.6 | 0,11% | 510900.8733 | 93,93%
00011717 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 10,0000000 |  | 60,52 |  | 605,20 |  | 605.2 | 0,11% | 511506.0733 | 94,04%
6315 | AGESUL |  | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI - 97886 | Material | UN | 3,0000000 |  | 199,72 |  | 599,16 |  | 599.16 | 0,11% | 512105.2333 | 94,15%
00043460 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 567,5489536 |  | 1,04 |  | 590,25 |  | 590.2509 | 0,11% | 512695.4842 | 94,26%
00004433 | SINAPI |  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 17,9932500 |  | 32,44 |  | 583,70 |  | 583.701 | 0,11% | 513279.1852 | 94,36%
00043059 | SINAPI |  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 57,8849413 |  | 10,05 |  | 581,74 |  | 581.7437 | 0,11% | 513860.9289 | 94,47%
00043485 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 445,3513180 |  | 1,29 |  | 574,50 |  | 574.5032 | 0,11% | 514435.4321 | 94,58%
00039961 | SINAPI |  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 17,6314274 |  | 31,43 |  | 554,16 |  | 554.1558 | 0,10% | 514989.5879 | 94,68%
00043487 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 360,0000000 |  | 1,53 |  | 550,80 |  | 550.8 | 0,10% | 515540.3879 | 94,78%
1563 | AGESUL |  | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - SINAPI - 00039471 | Material | UN | 4,0000000 |  | 127,68 |  | 510,72 |  | 510.72 | 0,09% | 516051.1079 | 94,87%
6052 | AGESUL |  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) - SINAPI - 00007307 | Material | L | 10,6522860 |  | 46,02 |  | 490,22 |  | 490.2182 | 0,09% | 516541.3261 | 94,96%
7542 | AGESUL |  | TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812) | Material | BR | 4,6915740 |  | 104,22 |  | 488,96 |  | 488.9558 | 0,09% | 517030.2819 | 95,05%
3427 | AGESUL |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - SINAPI - 00002374 | Material | UN | 1,0000000 |  | 482,04 |  | 482,04 |  | 482.04 | 0,09% | 517512.3219 | 95,14%
00040552 | SINAPI |  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 5,7482880 |  | 79,51 |  | 457,05 |  | 457.0464 | 0,08% | 517969.3683 | 95,23%
00010556 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 |  | 456,39 |  | 456,39 |  | 456.39 | 0,08% | 518425.7583 | 95,31%
00038094 | SINAPI |  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 144,0000000 |  | 3,09 |  | 444,96 |  | 444.96 | 0,08% | 518870.7183 | 95,39%
00009838 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 31,4149220 |  | 14,05 |  | 441,38 |  | 441.3797 | 0,08% | 519312.0979 | 95,47%
6312 | AGESUL |  | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI - 87775 | Material | m² | 6,8100000 |  | 64,13 |  | 436,73 |  | 436.7253 | 0,08% | 519748.8232 | 95,55%
00039430 | SINAPI |  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 209,8638360 |  | 2,08 |  | 436,52 |  | 436.5168 | 0,08% | 520185.34 | 95,63%
00001096 | SINAPI |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material | UN | 2,0000000 |  | 214,07 |  | 428,14 |  | 428.14 | 0,08% | 520613.48 | 95,71%
00007691 | SINAPI |  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 18,0000000 |  | 23,23 |  | 418,14 |  | 418.14 | 0,08% | 521031.62 | 95,79%
00005330 | SINAPI |  | DILUENTE EPOXI | Material | L | 8,7692800 |  | 47,39 |  | 415,58 |  | 415.5762 | 0,08% | 521447.1962 | 95,86%
00034547 | SINAPI |  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 87,9186000 |  | 4,70 |  | 413,22 |  | 413.2174 | 0,08% | 521860.4136 | 95,94%
7153 | AGESUL |  | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1.50 MM | Material | M | 6,0000000 |  | 68,63 |  | 411,78 |  | 411.78 | 0,08% | 522272.1936 | 96,02%
00044535 | SINAPI |  | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços | m³ | 5,6845800 |  | 70,82 |  | 402,58 |  | 402.582 | 0,07% | 522674.7756 | 96,09%
00001872 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 182,0000000 |  | 2,17 |  | 394,94 |  | 394.94 | 0,07% | 523069.7156 | 96,16%
00004384 | SINAPI |  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 10,0000000 |  | 38,17 |  | 381,70 |  | 381.7 | 0,07% | 523451.4156 | 96,23%
00004230 | SINAPI |  | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,7547998 |  | 28,63 |  | 365,17 |  | 365.1699 | 0,07% | 523816.5855 | 96,30%
00044474 | SINAPI |  | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0001172 |  | 3.074.640,33 |  | 360,49 |  | 360.4882 | 0,07% | 524177.0737 | 96,37%
00039387 | SINAPI |  | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 28,0000000 |  | 12,79 |  | 358,12 |  | 358.12 | 0,07% | 524535.1937 | 96,43%
00004721 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 3,0564702 |  | 116,89 |  | 357,27 |  | 357.2708 | 0,07% | 524892.4645 | 96,50%
00000003 | SINAPI |  | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 21,3085000 |  | 15,78 |  | 336,25 |  | 336.2481 | 0,06% | 525228.7126 | 96,56%
00005068 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 13,3303000 |  | 24,78 |  | 330,32 |  | 330.3248 | 0,06% | 525559.0375 | 96,62%
7548 | AGESUL |  | DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) | Material | UN | 20,4664620 |  | 15,92 |  | 325,83 |  | 325.8261 | 0,06% | 525884.8635 | 96,68%
4051 | AGESUL |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra | H | 11,9900000 |  | 26,82 |  | 321,57 |  | 321.5718 | 0,06% | 526206.4353 | 96,74%
00041758 | SINAPI |  | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | Material | UN | 2,0000000 |  | 160,36 |  | 320,72 |  | 320.72 | 0,06% | 526527.1553 | 96,80%
00038102 | SINAPI |  | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 30,0000000 |  | 10,66 |  | 319,80 |  | 319.8 | 0,06% | 526846.9553 | 96,86%
00000937 | SINAPI |  | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 27,0000000 |  | 11,62 |  | 313,74 |  | 313.74 | 0,06% | 527160.6953 | 96,91%
00006160 | SINAPI |  | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,5646720 |  | 24,50 |  | 307,83 |  | 307.8345 | 0,06% | 527468.5298 | 96,97%
4014 | AGESUL |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra | H | 11,9119560 |  | 25,66 |  | 305,66 |  | 305.6608 | 0,06% | 527774.1906 | 97,03%
4004 | AGESUL |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra | H | 9,4100000 |  | 32,30 |  | 303,94 |  | 303.943 | 0,06% | 528078.1336 | 97,08%
00040547 | SINAPI |  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 6,5484840 |  | 46,37 |  | 303,65 |  | 303.6532 | 0,06% | 528381.7868 | 97,14%
6601 | AGESUL |  | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2 | Material | UN | 5,0000000 |  | 60,01 |  | 300,05 |  | 300.05 | 0,06% | 528681.8368 | 97,19%
00004417 | SINAPI |  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 32,4750900 |  | 9,02 |  | 292,93 |  | 292.9253 | 0,05% | 528974.7621 | 97,25%
00001062 | SINAPI |  | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 287,80 |  | 287,80 |  | 287.8 | 0,05% | 529262.5621 | 97,30%
00010489 | SINAPI |  | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13,7497048 |  | 20,12 |  | 276,64 |  | 276.6441 | 0,05% | 529539.2062 | 97,35%
6058 | AGESUL |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - SINAPI - 00007292 | Material | L | 6,4838400 |  | 42,66 |  | 276,60 |  | 276.6006 | 0,05% | 529815.8068 | 97,40%
00037373 | SINAPI |  | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 6.881,9901767 |  | 0,04 |  | 275,28 |  | 275.2796 | 0,05% | 530091.0864 | 97,45%
00043132 | SINAPI |  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 10,8624519 |  | 24,46 |  | 265,70 |  | 265.6956 | 0,05% | 530356.782 | 97,50%
6120 | AGESUL |  | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2 | Material | M | 6,0000000 |  | 43,58 |  | 261,48 |  | 261.48 | 0,05% | 530618.262 | 97,55%
00000301 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 65,0000000 |  | 3,79 |  | 246,35 |  | 246.35 | 0,05% | 530864.612 | 97,60%
00012869 | SINAPI |  | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,6736281 |  | 23,06 |  | 246,13 |  | 246.1339 | 0,05% | 531110.7458 | 97,64%
00011964 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 60,0000000 |  | 4,05 |  | 243,00 |  | 243 | 0,04% | 531353.7458 | 97,69%
3211 | AGESUL |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - SINAPI - 00003380 | Material | UN | 3,0000000 |  | 77,48 |  | 232,44 |  | 232.44 | 0,04% | 531586.1858 | 97,73%
00038099 | SINAPI |  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 144,0000000 |  | 1,60 |  | 230,40 |  | 230.4 | 0,04% | 531816.5858 | 97,77%
00010567 | SINAPI |  | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 23,9910000 |  | 9,47 |  | 227,19 |  | 227.1948 | 0,04% | 532043.7806 | 97,81%
00043459 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 373,0873184 |  | 0,60 |  | 223,85 |  | 223.8524 | 0,04% | 532267.633 | 97,85%
1062 | AGESUL |  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI - 00001379 | Material | KG | 239,8689240 |  | 0,91 |  | 218,28 |  | 218.2807 | 0,04% | 532485.9137 | 97,89%
3436 | AGESUL |  | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A | Material | UN | 1,0000000 |  | 215,05 |  | 215,05 |  | 215.05 | 0,04% | 532700.9637 | 97,93%
00038112 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 29,0000000 |  | 7,32 |  | 212,28 |  | 212.28 | 0,04% | 532913.2437 | 97,97%
00000650 | SINAPI |  | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 50,1805000 |  | 4,22 |  | 211,76 |  | 211.7617 | 0,04% | 533125.0054 | 98,01%
00000346 | SINAPI |  | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | Material | KG | 7,1298000 |  | 28,98 |  | 206,62 |  | 206.6216 | 0,04% | 533331.627 | 98,05%
00043488 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 193,2313811 |  | 1,05 |  | 202,89 |  | 202.893 | 0,04% | 533534.52 | 98,09%
7563 | AGESUL |  | FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) | Material | UN | 10,2341520 |  | 19,59 |  | 200,49 |  | 200.487 | 0,04% | 533735.007 | 98,12%
4005 | AGESUL |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267 | Mão de Obra | H | 6,1944000 |  | 30,96 |  | 191,78 |  | 191.7786 | 0,04% | 533926.7856 | 98,16%
00007137 | SINAPI |  | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 14,0000000 |  | 13,48 |  | 188,72 |  | 188.72 | 0,03% | 534115.5056 | 98,19%
7552 | AGESUL |  | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI - 83766 | Material | CHI | 3,8221500 |  | 49,00 |  | 187,29 |  | 187.2853 | 0,03% | 534302.791 | 98,23%
6383 | AGESUL |  | CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMP. 1201006035) | Material | UN | 3,0000000 |  | 61,61 |  | 184,83 |  | 184.83 | 0,03% | 534487.621 | 98,26%
00004718 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 1,5663000 |  | 117,52 |  | 184,07 |  | 184.0716 | 0,03% | 534671.6926 | 98,30%
00013388 | SINAPI |  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,8850000 |  | 206,50 |  | 182,75 |  | 182.7525 | 0,03% | 534854.4451 | 98,33%
00000367 | SINAPI |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 1,6281951 |  | 111,65 |  | 181,79 |  | 181.788 | 0,03% | 535036.233 | 98,36%
00020078 | SINAPI |  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 5,3560040 |  | 33,71 |  | 180,55 |  | 180.5509 | 0,03% | 535216.7839 | 98,40%
00043131 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 6,3299600 |  | 28,42 |  | 179,90 |  | 179.8975 | 0,03% | 535396.6814 | 98,43%
00020145 | SINAPI |  | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 174,80 |  | 174,80 |  | 174.8 | 0,03% | 535571.4814 | 98,46%
00003081 | SINAPI |  | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 1,0000000 |  | 174,45 |  | 174,45 |  | 174.45 | 0,03% | 535745.9314 | 98,49%
00020083 | SINAPI |  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 1,8685000 |  | 92,56 |  | 172,95 |  | 172.9484 | 0,03% | 535918.8798 | 98,52%
00043461 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 445,3513180 |  | 0,37 |  | 164,78 |  | 164.78 | 0,03% | 536083.6598 | 98,56%
6156 | AGESUL |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") - SINAPI - 00002620 | Material | UN | 2,0000000 |  | 81,67 |  | 163,34 |  | 163.34 | 0,03% | 536246.9998 | 98,59%
00003670 | SINAPI |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5,0000000 |  | 31,40 |  | 157,00 |  | 157 | 0,03% | 536403.9998 | 98,61%
00006013 | SINAPI |  | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material | UN | 2,0000000 |  | 77,93 |  | 155,86 |  | 155.86 | 0,03% | 536559.8598 | 98,64%
00039443 | SINAPI |  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 378,6684720 |  | 0,40 |  | 151,47 |  | 151.4674 | 0,03% | 536711.3271 | 98,67%
00004253 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,5772715 |  | 26,90 |  | 150,03 |  | 150.0286 | 0,03% | 536861.3557 | 98,70%
00044945 | SINAPI |  | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 13,0000000 |  | 11,53 |  | 149,89 |  | 149.89 | 0,03% | 537011.2457 | 98,73%
00007181 | SINAPI |  | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | Material | UN | 30,0000000 |  | 4,83 |  | 144,90 |  | 144.9 | 0,03% | 537156.1457 | 98,75%
6317 | AGESUL |  | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 - SINAPI - 100758 | Material | m² | 2,5000000 |  | 57,49 |  | 143,73 |  | 143.725 | 0,03% | 537299.8707 | 98,78%
00034653 | SINAPI |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 14,0000000 |  | 10,18 |  | 142,52 |  | 142.52 | 0,03% | 537442.3907 | 98,81%
00005061 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 5,8320000 |  | 24,37 |  | 142,13 |  | 142.1258 | 0,03% | 537584.5166 | 98,83%
00003520 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13,0000000 |  | 10,86 |  | 141,18 |  | 141.18 | 0,03% | 537725.6966 | 98,86%
00003767 | SINAPI |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 85,2157080 |  | 1,64 |  | 139,75 |  | 139.7538 | 0,03% | 537865.4503 | 98,88%
00037329 | SINAPI |  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 1,0525000 |  | 128,74 |  | 135,50 |  | 135.4989 | 0,02% | 538000.9492 | 98,91%
00000420 | SINAPI |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material | UN | 2,0000000 |  | 64,51 |  | 129,02 |  | 129.02 | 0,02% | 538129.9692 | 98,93%
00039027 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 5,2000000 |  | 24,76 |  | 128,75 |  | 128.752 | 0,02% | 538258.7212 | 98,96%
00004823 | SINAPI |  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 2,6355000 |  | 46,91 |  | 123,63 |  | 123.6313 | 0,02% | 538382.3525 | 98,98%
00020147 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 17,0000000 |  | 7,21 |  | 122,57 |  | 122.57 | 0,02% | 538504.9225 | 99,00%
00037395 | SINAPI |  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 2,0933000 |  | 54,22 |  | 113,50 |  | 113.4987 | 0,02% | 538618.4212 | 99,02%
00000122 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 1,3628000 |  | 81,69 |  | 111,33 |  | 111.3271 | 0,02% | 538729.7484 | 99,04%
00001959 | SINAPI |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 17,57 |  | 105,42 |  | 105.42 | 0,02% | 538835.1684 | 99,06%
00000296 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 48,0000000 |  | 2,14 |  | 102,72 |  | 102.72 | 0,02% | 538937.8884 | 99,08%
4052 | AGESUL |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra | H | 4,0000000 |  | 25,58 |  | 102,32 |  | 102.32 | 0,02% | 539040.2084 | 99,10%
00004755 | SINAPI |  | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,3008507 |  | 23,34 |  | 100,38 |  | 100.3819 | 0,02% | 539140.5902 | 99,12%
3165 | AGESUL |  | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") - SINAPI - 00002629 | Material | UN | 1,0000000 |  | 99,88 |  | 99,88 |  | 99.88 | 0,02% | 539240.4702 | 99,14%
00010908 | SINAPI |  | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 24,93 |  | 99,72 |  | 99.72 | 0,02% | 539340.1902 | 99,15%
1122 | AGESUL |  | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 - SINAPI - 00003768 | Material | UN | 20,2620000 |  | 4,89 |  | 99,08 |  | 99.0812 | 0,02% | 539439.2714 | 99,17%
6314 | AGESUL |  | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI - 88489 | Material | m² | 6,8100000 |  | 14,48 |  | 98,61 |  | 98.6088 | 0,02% | 539537.8802 | 99,19%
7148 | AGESUL |  | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0.60 MM | Material | M | 14,0000000 |  | 6,80 |  | 95,20 |  | 95.2 | 0,02% | 539633.0802 | 99,21%
COT 2021 16 | Próprio |  | CONJUNTO DE TOMADA PARA TV/SAT 4x2" COM UM PONTO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0000000 |  | 46,10 |  | 92,20 |  | 92.2 | 0,02% | 539725.2802 | 99,22%
00002392 | SINAPI |  | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 88,61 |  | 88,61 |  | 88.61 | 0,02% | 539813.8902 | 99,24%
00021127 | SINAPI |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 14,6264000 |  | 6,05 |  | 88,49 |  | 88.4897 | 0,02% | 539902.3799 | 99,26%
3232 | AGESUL |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA - SINAPI - 00002686 | Material | M | 2,0000000 |  | 44,10 |  | 88,20 |  | 88.2 | 0,02% | 539990.5799 | 99,27%
00006114 | SINAPI |  | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,7973482 |  | 18,07 |  | 86,69 |  | 86.6881 | 0,02% | 540077.268 | 99,29%
00009835 | SINAPI |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 10,1797850 |  | 8,51 |  | 86,63 |  | 86.63 | 0,02% | 540163.898 | 99,31%
00038082 | SINAPI |  | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 21,59 |  | 86,36 |  | 86.36 | 0,02% | 540250.258 | 99,32%
7435 | AGESUL |  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI - 00000367 | Material | m³ | 0,7478520 |  | 115,37 |  | 86,28 |  | 86.2797 | 0,02% | 540336.5377 | 99,34%
00011674 | SINAPI |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 3,0000000 |  | 28,31 |  | 84,93 |  | 84.93 | 0,02% | 540421.4677 | 99,35%
00002705 | SINAPI |  | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 62,6887914 |  | 1,33 |  | 83,38 |  | 83.3761 | 0,02% | 540504.8437 | 99,37%
00002685 | SINAPI |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 8,0000000 |  | 10,25 |  | 82,00 |  | 82 | 0,02% | 540586.8437 | 99,38%
00001539 | SINAPI |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material | UN | 8,0000000 |  | 10,17 |  | 81,36 |  | 81.36 | 0,01% | 540668.2037 | 99,40%
00003379 | SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 79,82 |  | 79,82 |  | 79.82 | 0,01% | 540748.0237 | 99,41%
00039017 | SINAPI |  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 305,7872886 |  | 0,26 |  | 79,50 |  | 79.5047 | 0,01% | 540827.5284 | 99,43%
7361 | AGESUL |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - SINAPI - 00001094 | Material | UN | 2,0000000 |  | 39,59 |  | 79,18 |  | 79.18 | 0,01% | 540906.7084 | 99,44%
00038383 | SINAPI |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 18,5658290 |  | 4,24 |  | 78,72 |  | 78.7191 | 0,01% | 540985.4276 | 99,46%
00006193 | SINAPI |  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,3120000 |  | 23,45 |  | 77,67 |  | 77.6664 | 0,01% | 541063.094 | 99,47%
00003662 | SINAPI |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 12,88 |  | 77,28 |  | 77.28 | 0,01% | 541140.374 | 99,48%
3292 | AGESUL |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") - SINAPI - 00002642 | Material | UN | 5,0000000 |  | 15,45 |  | 77,25 |  | 77.25 | 0,01% | 541217.624 | 99,50%
00001571 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 45,0000000 |  | 1,71 |  | 76,95 |  | 76.95 | 0,01% | 541294.574 | 99,51%
00004377 | SINAPI |  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 242,8800000 |  | 0,31 |  | 75,29 |  | 75.2928 | 0,01% | 541369.8668 | 99,53%
00003528 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 11,95 |  | 71,70 |  | 71.7 | 0,01% | 541441.5668 | 99,54%
00000857 | SINAPI |  | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 3,0000000 |  | 22,75 |  | 68,25 |  | 68.25 | 0,01% | 541509.8168 | 99,55%
00006138 | SINAPI |  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 5,0000000 |  | 12,92 |  | 64,60 |  | 64.6 | 0,01% | 541574.4168 | 99,56%
1022 | AGESUL |  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI - 00004718 | Material | m³ | 0,5139180 |  | 121,53 |  | 62,46 |  | 62.4565 | 0,01% | 541636.8732 | 99,58%
00011677 | SINAPI |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1,0000000 |  | 62,09 |  | 62,09 |  | 62.09 | 0,01% | 541698.9632 | 99,59%
00007319 | SINAPI |  | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 4,3446000 |  | 14,01 |  | 60,87 |  | 60.8678 | 0,01% | 541759.8311 | 99,60%
6301 | AGESUL |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI - 101166 | Material | m³ | 0,0700000 |  | 821,63 |  | 57,51 |  | 57.5141 | 0,01% | 541817.3452 | 99,61%
00006141 | SINAPI |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 8,0000000 |  | 6,98 |  | 55,84 |  | 55.84 | 0,01% | 541873.1852 | 99,62%
00006153 | SINAPI |  | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 8,0000000 |  | 6,78 |  | 54,24 |  | 54.24 | 0,01% | 541927.4252 | 99,63%
00043486 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 60,0000000 |  | 0,90 |  | 54,00 |  | 54 | 0,01% | 541981.4252 | 99,64%
6152 | AGESUL |  | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 70MM2 - TIPO VII - VERM/BRANCO | Material | UN | 4,0000000 |  | 13,42 |  | 53,68 |  | 53.68 | 0,01% | 542035.1052 | 99,65%
00007142 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 4,0000000 |  | 12,99 |  | 51,96 |  | 51.96 | 0,01% | 542087.0652 | 99,66%
1405 | AGESUL |  | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM - SINAPI - 00020254 | Material | UN | 2,0000000 |  | 25,65 |  | 51,30 |  | 51.3 | 0,01% | 542138.3652 | 99,67%
00039995 | SINAPI |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 0,0934416 |  | 531,70 |  | 49,68 |  | 49.6829 | 0,01% | 542188.0481 | 99,68%
00000555 | SINAPI |  | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | Material | M | 3,2000000 |  | 14,65 |  | 46,88 |  | 46.88 | 0,01% | 542234.9281 | 99,69%
00004254 | SINAPI |  | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,3769758 |  | 33,49 |  | 46,11 |  | 46.1149 | 0,01% | 542281.043 | 99,69%
00011655 | SINAPI |  | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 22,24 |  | 44,48 |  | 44.48 | 0,01% | 542325.523 | 99,70%
00003517 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 16,0000000 |  | 2,75 |  | 44,00 |  | 44 | 0,01% | 542369.523 | 99,71%
00039026 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 1,5516000 |  | 27,87 |  | 43,24 |  | 43.2431 | 0,01% | 542412.7661 | 99,72%
00043463 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 360,0000000 |  | 0,12 |  | 43,20 |  | 43.2 | 0,01% | 542455.9661 | 99,73%
00004090 | SINAPI |  | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento | UN | 0,0000298 |  | 1.408.405,00 |  | 41,96 |  | 41.9585 | 0,01% | 542497.9245 | 99,73%
6307 | AGESUL |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SINAPI - 87878 | Material | m² | 7,2900000 |  | 5,69 |  | 41,48 |  | 41.4801 | 0,01% | 542539.4046 | 99,74%
00011055 | SINAPI |  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 514,8000000 |  | 0,08 |  | 41,18 |  | 41.184 | 0,01% | 542580.5886 | 99,75%
00001956 | SINAPI |  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 |  | 4,01 |  | 40,10 |  | 40.1 | 0,01% | 542620.6886 | 99,76%
3312 | AGESUL |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000431 | Material | UN | 2,0000000 |  | 19,04 |  | 38,08 |  | 38.08 | 0,01% | 542658.7686 | 99,76%
00000142 | SINAPI |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,7950000 |  | 47,56 |  | 37,81 |  | 37.8102 | 0,01% | 542696.5788 | 99,77%
00004720 | SINAPI |  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,2695000 |  | 134,96 |  | 36,37 |  | 36.3717 | 0,01% | 542732.9505 | 99,78%
6313 | AGESUL |  | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 - SINAPI - 88411 | Material | m² | 6,8100000 |  | 5,20 |  | 35,41 |  | 35.412 | 0,01% | 542768.3625 | 99,78%
00011681 | SINAPI |  | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 4,0000000 |  | 8,80 |  | 35,20 |  | 35.2 | 0,01% | 542803.5625 | 99,79%
6523 | AGESUL |  | DILUENTE AGUARRAS - SINAPI - 00005318 | Material | L | 1,6209600 |  | 21,55 |  | 34,93 |  | 34.9317 | 0,01% | 542838.4942 | 99,80%
00004346 | SINAPI |  | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 2,0000000 |  | 17,21 |  | 34,42 |  | 34.42 | 0,01% | 542872.9142 | 99,80%
00003526 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 4,00 |  | 32,00 |  | 32 | 0,01% | 542904.9142 | 99,81%
00000300 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 15,40 |  | 30,80 |  | 30.8 | 0,01% | 542935.7142 | 99,81%
00003666 | SINAPI |  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 4,93 |  | 29,58 |  | 29.58 | 0,01% | 542965.2942 | 99,82%
3040 | AGESUL |  | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM (3'') (SINAPI 39181+39215) | Material | CJ | 2,0000000 |  | 14,78 |  | 29,56 |  | 29.56 | 0,01% | 542994.8542 | 99,83%
00000813 | SINAPI |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,0000000 |  | 5,71 |  | 28,55 |  | 28.55 | 0,01% | 543023.4042 | 99,83%
00000305 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 2,1237580 |  | 13,22 |  | 28,08 |  | 28.0761 | 0,01% | 543051.4803 | 99,84%
00043130 | SINAPI |  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1,1368070 |  | 24,46 |  | 27,81 |  | 27.8063 | 0,01% | 543079.2866 | 99,84%
6158 | AGESUL |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI - 00001896 | Material | UN | 2,0000000 |  | 13,77 |  | 27,54 |  | 27.54 | 0,01% | 543106.8266 | 99,85%
00043492 | SINAPI |  | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 12,4000000 |  | 2,19 |  | 27,16 |  | 27.156 | 0,00% | 543133.9826 | 99,85%
00010998 | SINAPI |  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,6000000 |  | 44,48 |  | 26,69 |  | 26.688 | 0,00% | 543160.6706 | 99,86%
00001573 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 13,0000000 |  | 2,04 |  | 26,52 |  | 26.52 | 0,00% | 543187.1906 | 99,86%
00000123 | SINAPI |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 2,5369200 |  | 9,92 |  | 25,17 |  | 25.1662 | 0,00% | 543212.3569 | 99,87%
00010535 | SINAPI |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0043447 |  | 5.743,84 |  | 24,96 |  | 24.9555 | 0,00% | 543237.3124 | 99,87%
00012815 | SINAPI |  | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 1,3702000 |  | 17,43 |  | 23,88 |  | 23.8826 | 0,00% | 543261.1949 | 99,87%
00004239 | SINAPI |  | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5062095 |  | 42,05 |  | 21,29 |  | 21.2861 | 0,00% | 543282.4811 | 99,88%
6157 | AGESUL |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI - 00001877 | Material | UN | 1,0000000 |  | 21,21 |  | 21,21 |  | 21.21 | 0,00% | 543303.6911 | 99,88%
00040331 | SINAPI |  | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,2865757 |  | 16,27 |  | 20,93 |  | 20.9326 | 0,00% | 543324.6236 | 99,89%
1019 | AGESUL |  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI - 00004721 | Material | m³ | 0,1713060 |  | 120,90 |  | 20,71 |  | 20.7109 | 0,00% | 543345.3345 | 99,89%
00003518 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 4,94 |  | 19,76 |  | 19.76 | 0,00% | 543365.0945 | 99,89%
3233 | AGESUL |  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA - SINAPI - 00002674 | Material | M | 3,0000000 |  | 6,44 |  | 19,32 |  | 19.32 | 0,00% | 543384.4145 | 99,90%
00007139 | SINAPI |  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 12,0000000 |  | 1,61 |  | 19,32 |  | 19.32 | 0,00% | 543403.7345 | 99,90%
00043468 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 12,4000000 |  | 1,50 |  | 18,60 |  | 18.6 | 0,00% | 543422.3345 | 99,90%
6303 | AGESUL |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (COMP. 0401001109) | Material | m² | 0,4800000 |  | 38,50 |  | 18,48 |  | 18.48 | 0,00% | 543440.8145 | 99,91%
00001570 | SINAPI |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 14,0000000 |  | 1,31 |  | 18,34 |  | 18.34 | 0,00% | 543459.1545 | 99,91%
2176 | AGESUL |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI - 00002633 | Material | UN | 4,0000000 |  | 4,43 |  | 17,72 |  | 17.72 | 0,00% | 543476.8745 | 99,91%
6302 | AGESUL |  | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2.00 M (SEN PRESENCA DE AGUA) (COMP. 0401001100) | Material | m³ | 0,1700000 |  | 102,67 |  | 17,45 |  | 17.4539 | 0,00% | 543494.3284 | 99,92%
6308 | AGESUL |  | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM (COMP. 0701000102) | Material | m² | 0,4800000 |  | 34,52 |  | 16,57 |  | 16.5696 | 0,00% | 543510.898 | 99,92%
00036531 | SINAPI |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000281 |  | 561.756,40 |  | 15,79 |  | 15.7851 | 0,00% | 543526.6832 | 99,92%
00005075 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,6240000 |  | 24,78 |  | 15,46 |  | 15.4627 | 0,00% | 543542.1459 | 99,93%
00000406 | SINAPI |  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material | UN | 0,1333333 |  | 111,65 |  | 14,89 |  | 14.8867 | 0,00% | 543557.0326 | 99,93%
00003146 | SINAPI |  | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 2,5572000 |  | 5,82 |  | 14,88 |  | 14.8829 | 0,00% | 543571.9155 | 99,93%
00036397 | SINAPI |  | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0006019 |  | 23.364,77 |  | 14,06 |  | 14.0643 | 0,00% | 543585.9798 | 99,93%
6309 | AGESUL |  | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG | Material | m² | 0,4800000 |  | 25,81 |  | 12,39 |  | 12.3888 | 0,00% | 543598.3686 | 99,94%
3005 | AGESUL |  | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) (SINAPI 00043130 X 0.026) | Material | M | 20,0000000 |  | 0,60 |  | 12,00 |  | 12 | 0,00% | 543610.3686 | 99,94%
6456 | AGESUL |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI - 00001577 | Material | UN | 3,0000000 |  | 3,99 |  | 11,97 |  | 11.97 | 0,00% | 543622.3386 | 99,94%
00004222 | SINAPI |  | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,5482897 |  | 7,28 |  | 11,27 |  | 11.2715 | 0,00% | 543633.6101 | 99,94%
7356 | AGESUL |  | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI - 00002623 | Material | UN | 2,0000000 |  | 5,59 |  | 11,18 |  | 11.18 | 0,00% | 543644.7901 | 99,95%
00003529 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 11,0000000 |  | 0,97 |  | 10,67 |  | 10.67 | 0,00% | 543655.4601 | 99,95%
00004221 | SINAPI |  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 1,4200702 |  | 7,36 |  | 10,45 |  | 10.4517 | 0,00% | 543665.9118 | 99,95%
6332 | AGESUL |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI - 94963 | Material | m³ | 0,0200000 |  | 518,88 |  | 10,38 |  | 10.3776 | 0,00% | 543676.2894 | 99,95%
00003503 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 10,09 |  | 10,09 |  | 10.09 | 0,00% | 543686.3794 | 99,95%
7358 | AGESUL |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - SINAPI - 00002637 | Material | UN | 6,0000000 |  | 1,66 |  | 9,96 |  | 9.96 | 0,00% | 543696.3394 | 99,95%
00004234 | SINAPI |  | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3034774 |  | 32,23 |  | 9,78 |  | 9.7811 | 0,00% | 543706.1205 | 99,96%
00000108 | SINAPI |  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 4,0000000 |  | 2,41 |  | 9,64 |  | 9.64 | 0,00% | 543715.7605 | 99,96%
00005066 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,2860000 |  | 32,66 |  | 9,34 |  | 9.3408 | 0,00% | 543725.1013 | 99,96%
00012034 | SINAPI |  | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 4,33 |  | 8,66 |  | 8.66 | 0,00% | 543733.7613 | 99,96%
00003540 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 6,72 |  | 6,72 |  | 6.72 | 0,00% | 543740.4813 | 99,96%
00000029 | SINAPI |  | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1200000 |  | 5,89 |  | 6,60 |  | 6.5968 | 0,00% | 543747.0781 | 99,96%
6304 | AGESUL |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. (COMP. 0401001113) | Material | m³ | 0,1000000 |  | 61,56 |  | 6,16 |  | 6.156 | 0,00% | 543753.2341 | 99,97%
00001892 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,53 |  | 6,12 |  | 6.12 | 0,00% | 543759.3541 | 99,97%
00003516 | SINAPI |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,06 |  | 6,12 |  | 6.12 | 0,00% | 543765.4741 | 99,97%
00013896 | SINAPI |  | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0012929 |  | 4.152,94 |  | 5,37 |  | 5.3692 | 0,00% | 543770.8433 | 99,97%
00020080 | SINAPI |  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1914000 |  | 26,66 |  | 5,10 |  | 5.1027 | 0,00% | 543775.946 | 99,97%
3034 | AGESUL |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI - 00039175 | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,23 |  | 4,92 |  | 4.92 | 0,00% | 543780.866 | 99,97%
6137 | AGESUL |  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI - 00001879 | Material | UN | 2,0000000 |  | 2,46 |  | 4,92 |  | 4.92 | 0,00% | 543785.786 | 99,97%
00000299 | SINAPI |  | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 4,45 |  | 4,45 |  | 4.45 | 0,00% | 543790.236 | 99,97%
6138 | AGESUL |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI - 00001891 | Material | UN | 4,0000000 |  | 1,06 |  | 4,24 |  | 4.24 | 0,00% | 543794.476 | 99,97%
00003500 | SINAPI |  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 2,02 |  | 4,04 |  | 4.04 | 0,00% | 543798.516 | 99,97%
00005104 | SINAPI |  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,0240000 |  | 148,31 |  | 3,56 |  | 3.5594 | 0,00% | 543802.0754 | 99,97%
00011267 | SINAPI |  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,75 |  | 3,50 |  | 3.5 | 0,00% | 543805.5754 | 99,97%
6306 | AGESUL |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006) | Material | m³ | 0,0200000 |  | 168,64 |  | 3,37 |  | 3.3728 | 0,00% | 543808.9482 | 99,98%
00036487 | SINAPI |  | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0005688 |  | 5.477,05 |  | 3,12 |  | 3.1153 | 0,00% | 543812.0635 | 99,98%
00039176 | SINAPI |  | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,54 |  | 3,08 |  | 3.08 | 0,00% | 543815.1435 | 99,98%
00000746 | SINAPI |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento | UN | 0,0008745 |  | 3.177,48 |  | 2,78 |  | 2.7787 | 0,00% | 543817.9222 | 99,98%
2715 | AGESUL |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI - 00039209 | Material | UN | 4,0000000 |  | 0,63 |  | 2,52 |  | 2.52 | 0,00% | 543820.4422 | 99,98%
00005069 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0935000 |  | 25,26 |  | 2,36 |  | 2.3618 | 0,00% | 543822.804 | 99,98%
00020247 | SINAPI |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0852894 |  | 27,44 |  | 2,34 |  | 2.3403 | 0,00% | 543825.1444 | 99,98%
00014618 | SINAPI |  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0012114 |  | 1.914,70 |  | 2,32 |  | 2.3196 | 0,00% | 543827.4639 | 99,98%
00039210 | SINAPI |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,15 |  | 2,30 |  | 2.3 | 0,00% | 543829.7639 | 99,98%
00043464 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 193,2313811 |  | 0,01 |  | 1,93 |  | 1.9323 | 0,00% | 543831.6963 | 99,98%
00010658 | SINAPI |  | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento | UN | 0,0001504 |  | 10.211,00 |  | 1,54 |  | 1.5357 | 0,00% | 543833.2319 | 99,98%
5001 | AGESUL |  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI - 88830 | Material | CHP | 0,5839140 |  | 2,49 |  | 1,45 |  | 1.4539 | 0,00% | 543834.6859 | 99,98%
1096 | AGESUL |  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) - SINAPI - 00003148 | Material | M | 0,0448000 |  | 19,69 |  | 0,88 |  | 0.88211 | 0,00% | 543835.568 | 99,98%
00037544 | SINAPI |  | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento | UN | 0,0000543 |  | 15.223,96 |  | 0,83 |  | 0.82709 | 0,00% | 543836.3951 | 99,98%
00002692 | SINAPI |  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0683294 |  | 9,52 |  | 0,65 |  | 0.6505 | 0,00% | 543837.0456 | 99,98%
00043462 | SINAPI |  | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 60,0000000 |  | 0,01 |  | 0,60 |  | 0.6 | 0,00% | 543837.6456 | 99,98%
00001442 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento | UN | 0,0000161 |  | 12.069,07 |  | 0,19 |  | 0.1945 | 0,00% | 543837.8401 | 99,98%
00013458 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000096 |  | 17.814,51 |  | 0,17 |  | 0.17115 | 0,00% | 543838.0112 | 99,98%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 18.286,75
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 6.282,92
[11 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 167.206,40
[11 empty] | Material |  |  |  | R$ 343.435,83
[11 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 8.350,83
[11 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 275,28
[11 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Total sem BDI |  | 444198.23
[11 empty] | Total do BDI |  | 99743.86
[11 empty] | Total Geral |  | 543942.09
_______________________________________________________________ LAZARO BARBOSA MACHADO ENG CIVIL CREA 22039/D MG