## ANEXO VI - Orçamento
OBRA : | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
PRAÇA, ARENA, LANCHONETE, QUADRA DE TENIS, QUADRA POLIESPORTIVA,
PISTA DE SKATE, EXERCÍCIOS FÍSICOS, VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUIÇO
MUNICÍPIO: | BONITO - MS
DATA BASE : | SINAPI 06/2.012
BDI : | 30%
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓD. SINAPI | ÍTEM | SERVIÇOS | UN | QUANTID. | VL. UNIT. S/ BDI | VL. UNIT. C/ BDI | VL. TOTAL |  | VL. UNIT. C/ BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73960/001 | 1.1 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 851.47 | 1106.91 | 1106.91 |  | 1081.66
74210/001 | 1.2 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 24 | 199.87 | 259.83 | 6235.92 |  | 245.07
74209/001 | 1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4 | 143.29 | 186.27 | 745.08
73992/001 | 1.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (LANCHONETE) | M2 | 80.7 | 5.22 | 6.78 | 547.14 |  | 185.15
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8635.05
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA
73672 | 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05M E 0,15M DE DIAMETRO | M2 | 7180.7 | 0.36 | 0.46 | 3303.12 |  | 0.45
72208 | 2.2 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 24.21 | 3.85 | 5 | 121.05 |  | 4.58
74151/001 | 2.3 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | 1436.14 | 2.98 | 3.87 | 5557.86
72875 | 2.4 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT = 10KM) | M3xKM | 14361.4 | 0.94 | 1.22 | 17520.9
79484 | 2.5 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO | M3 | 1436.14 | 18.91 | 24.58 | 35300.32 |  | 70.01
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 61803.25
| 3 | LANCHONETE / VESTIARIO
ESTRUTURA
74156/001 | 3.1 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 160 | 33.92 | 44.09 | 7054.4 |  | 2.66
74074/001 | 3.2 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NAO INCLUIDO DESMOLDANTE | M2 | 245.26 | 37.26 | 48.43 | 11877.94
74254/002 | 3.3 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE | KG | 2419.6 | 6.35 | 8.25 | 19961.7 |  | 55.91
73942/002 | 3.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | KG | 196.5 | 6.84 | 8.89 | 1746.88
73972/001 | 3.5 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 22.4 | 207.71 | 270.02 | 6048.44
74157/002 | 3.6 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO | M3 | 22.4 | 101.21 | 131.57 | 2947.16
73965/010 | 3.7 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 7.57 | 23.92 | 31.09 | 235.35
73965/010 | 3.8 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 3.69 | 10.08 | 13.1 | 48.33
74202/002 | 3.9 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 110.1 | 56.07 | 72.89 | 8025.18
ALVENARIA E REVESTIMENTO
73935/001 | 3.10 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 211.2 | 31.71 | 41.22 | 8705.66
73928/002 | 3.11 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 532.5 | 3.21 | 4.17 | 2220.52
73927/007 | 3.12 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 358.58 | 14.77 | 19.2 | 6884.73
73925/002 | 3.13 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M2 | 173.92 | 25.17 | 32.72 | 5690.66
74134/002 | 3.14 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 358.58 | 9.45 | 12.28 | 4403.36
73954/002 | 3.15 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 358.58 | 11.04 | 14.35 | 5145.62
ESQUADRIA METALICA
73933/003 | 3.16 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 13.02 | 132.25 | 171.92 | 2238.39
74068/002 | 3.17 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | UN | 5 | 48.93 | 63.6 | 318
74139/001 | 3.18 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | UN | 10 | 187.42 | 243.64 | 2436.4
74047/001 | 3.19 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3" | CJ | 5 | 7.28 | 9.46 | 47.3
73961/001 | 3.20 | JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA | M2 | 4.5 | 312.1 | 405.73 | 1825.78
74195/001 | 3.21 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 22.8 | 234.58 | 304.95 | 6952.86
73924/001 | 3.22 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO | M2 | 35.76 | 13.84 | 17.99 | 643.32
VIDROS
72117 | 3.23 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 4.5 | 72.03 | 93.63 | 421.33
PISOS
73829/001 | 3.24 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO | M2 | 161.4 | 34.87 | 45.33 | 7316.26
73907/003 | 3.25 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | M2 | 161.4 | 19.16 | 24.9 | 4018.86
COBERTURA
73931/003 | 3.26 | ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE | M2 | 71.2 | 51.22 | 66.58 | 4740.49
73938/003 | 3.27 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA | M2 | 108.24 | 35.77 | 46.5 | 5033.16
72104 | 3.28 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 16 | 25.01 | 32.51 | 520.16
IMPERMEABILIZACAO
73971/001 | 3.29 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM | M2 | 80.7 | 33.18 | 43.13 | 3480.59
INSTALACOES ELETRICAS
72135 | 3.30 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 50 | 2.29 | 2.97 | 148.5
72331 | 3.31 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 7.36 | 9.56 | 66.92
72332 | 3.32 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 10.02 | 13.02 | 26.04
00007529 INSUMOS | 3.33 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIVALENTE | UN | 21 | 14.13 | 18.36 | 385.56
73953/002 | 3.34 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 69.96 | 90.94 | 1091.28
74041/001 | 3.35 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W | UN | 18 | 35.21 | 45.77 | 823.86
74247/001 | 3.36 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 161.27 | 209.65 | 419.3
68069 | 3.37 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 1 | 31.75 | 41.27 | 41.27
74130/001 | 3.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 7.38 | 9.59 | 67.13
74130/003 | 3.39 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 45.1 | 58.63 | 234.52
74130/004 | 3.40 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 54.24 | 70.51 | 141.02
73860/008 | 3.41 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 350 | 1.75 | 2.27 | 794.5
73860/009 | 3.42 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 2.59 | 3.36 | 403.2
73860/010 | 3.43 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 3.54 | 4.6 | 276
73860/011 | 3.44 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 5.51 | 7.16 | 716
72935 | 3.45 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 250 | 4.2 | 5.46 | 1365
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
72135 | 3.46 | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 50 | 2.29 | 2.97 | 148.5
74058/002 | 3.47 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 37.74 | 49.06 | 49.06 | 1
72785 | 3.48 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 14.74 | 19.16 | 38.32 | 2
72787 | 3.49 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 20.25 | 26.32 | 26.32 | 2
73870/002 | 3.50 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.67 | 38.57 | 38.57 | 1
73870/005 | 3.51 | VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 61.21 | 79.57 | 79.57 | 1
73663 | 3.52 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 51.98 | 67.57 | 270.28 | 3
74176/001 | 3.53 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 42.9 | 55.77 | 334.62 | 4
74184/001 | 3.54 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 28.99 | 37.68 | 37.68
74181/001 | 3.55 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 65.29 | 84.87 | 169.74
00011869 INSUMOS | 3.56 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L | UN | 1 | 380.69 | 494.89 | 494.89 | 1
74193/001 | 3.57 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | UN | 6 | 313.1 | 407.03 | 2442.18 | 6
73947/002 | 3.58 | LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO | UN | 6 | 205.26 | 266.83 | 1600.98 | 6
73911/001 | 3.59 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 181.34 | 235.74 | 471.48 | 2
74126/001 | 3.60 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10.2 | 181.31 | 235.7 | 2404.14 | 10.2
68061 | 3.61 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 8.69 | 11.29 | 45.16 | 4
75030/004 | 3.62 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 21.02 | 27.32 | 1639.2 | 50
75030/002 | 3.63 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 14.89 | 19.35 | 580.5
75030/001 | 3.64 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 10.16 | 13.2 | 1320 | 50
73949/003 | 3.65 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 78.1 | 101.53 | 203.06 | 2
73642 | 3.66 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 6.58 | 8.55 | 153.9 | 18
74165/001 | 3.67 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 14.23 | 18.49 | 554.7 | 24
74165/002 | 3.68 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 72 | 19.41 | 25.23 | 1816.56 | 24
74165/004 | 3.69 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 28.41 | 36.93 | 4431.6 | 60
72685 | 3.70 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 13.25 | 17.22 | 86.1 | 5
40777 | 3.71 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 22.19 | 28.84 | 57.68 | 2
74225/001 | 3.72 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 50.48 | 65.62 | 262.48 | 4
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 157746.2
| 4 | PRAÇA / ALAMEDA / ESCADA / RAMPA
74228/001 | 4.1 | BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM | M | 42 | 104.41 | 135.73 | 5700.66 |  | 130.98
5622 | 4.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 1671.5 | 2.26 | 2.93 | 4897.49 |  | 2.66
74223/001 | 4.3 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 406.7 | 29.8 | 38.74 | 15755.55
73764/004 | 4.4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESP. = 6,5 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, CONFORME PROJETO | M2 | 1671.5 | 37.65 | 48.94 | 81803.21 |  | 48.67
INSTALACOES ELETRICAS
73406 | 4.5 | CONCRETO FCK= 15,0 MPA ( 1: 2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (BASE PARA LUMINARIAS) | M3 | 0.75 | 307.59 | 399.86 | 299.89
73769/001 | 4.6 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 727.24 | 945.41 | 5672.46
74231/001 | 4.7 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 | 87.32 | 113.51 | 2951.26
72281 | 4.8 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | 26 | 84.99 | 110.48 | 2872.48
73831/003 | 4.9 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 26 | 30.19 | 39.24 | 1020.24
74248/001 | 4.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM | UN | 6 | 57.03 | 74.13 | 444.78
74117/001 | 4.11 | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 300 | 2.61 | 3.39 | 1017
74116/001 | 4.12 | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 3.22 | 4.18 | 418
40802 | 4.15 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 300 | 8.97 | 11.66 | 3498
INSTALACOES DE HIDROSSANITARIAS
74168/001 | 4.16 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48 | 44.98 | 58.47 | 2806.56
73965/010 | 4.17 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 12 | 23.92 | 31.09 | 373.08
72920 | 4.18 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 11.62 | 10.08 | 13.1 | 152.22
73950/001 | 4.19 | CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO | UN | 2 | 721.01 | 937.31 | 1874.62
73882/002 | 4.20 | MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM | M | 3 | 17.27 | 22.45 | 67.35
73799/001 | 4.21 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA | M | 3 | 213.69 | 277.79 | 833.37
75030/002 | 4.22 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 50 | 14.89 | 19.35 | 967.5
75030/001 | 4.23 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 10.16 | 13.2 | 158.4
73949/008 | 4.24 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 19.83 | 25.77 | 51.54
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 133635.66
| 5 | QUADRA POLIESPORTIVA
5622 | 5.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 610 | 2.26 | 2.93 | 1787.3 |  | 222.23
68333 | 5.2 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO | M2 | 610 | 27.33 | 35.52 | 21667.2
74245/001 | 5.3 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | M2 | 610 | 6.91 | 8.98 | 5477.8
74223/001 | 5.4 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 107 | 29.8 | 38.74 | 4145.18
74236/001 | 5.5 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 244.25 | 6.66 | 8.65 | 2112.76
73603 | 5.6 | CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO | CJ | 1 | 817.1 | 1062.23 | 1062.23
73604 | 5.7 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1 | 1422.95 | 1849.83 | 1849.83
73787/001 | 5.8 | ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM | M2 | 246 | 121.35 | 157.75 | 38806.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 76908.8
| 6 | PORTICO
74156/001 | 6.1 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO | M | 16 | 33.92 | 44.09 | 705.44
78018 | 6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M | M3 | 2.4 | 16.41 | 21.33 | 51.19
74074/001 | 6.3 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM | M2 | 4.45 | 37.26 | 48.43 | 215.51
73942/002 | 6.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 16 | 6.84 | 8.89 | 142.24
74254/002 | 6.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 31 | 6.35 | 8.25 | 255.75
73972/002 | 6.6 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA | M3 | 2.18 | 259.32 | 337.11 | 734.89
74157/004 | 6.7 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2.18 | 52.63 | 68.41 | 149.13
| 6.8 | PORTICO METALICO CONFORME PROJETO | CJ | 1 | 39958 | 51945.4 | 51945.4 |  | 51944.55
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 54199.55
| 7 | QUADRA DE TENIS
5622 | 7.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 610 | 2.26 | 2.93 | 1787.3 |  | 2.66
68333 | 7.2 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO | M2 | 610 | 27.33 | 35.52 | 21667.2 |  | 20.56
74245/001 | 7.3 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | M2 | 610 | 6.91 | 8.98 | 5477.8
74223/001 | 7.4 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 107 | 29.8 | 38.74 | 4145.18
74236/001 | 7.5 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 244.25 | 6.66 | 8.65 | 2112.76
73787/001 | 7.6 | ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 12 MALHA 7,5CM | M2 | 246 | 121.35 | 157.75 | 38806.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 73996.74
| 8 | CAMPO FUTEBOL SUIÇO
5622 | 8.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 1624.75 | 2.26 | 2.93 | 4760.51 |  | 130.98
74236/001 | 8.2 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 1624.75 | 6.66 | 8.65 | 14054.08
73604 | 8.3 | CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE | CJ | 1 | 1422.95 | 1849.83 | 1849.83
73654 | 8.4 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO | M2 | 33.75 | 64.64 | 84.03 | 2836.01
68333 | 8.5 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZADO | M2 | 108.75 | 27.33 | 35.52 | 3862.8 |  | 624
79484 | 8.6 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO | M3 | 101.25 | 18.91 | 24.58 | 2488.72
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 29851.95
| 9 | QUADRA VOLEI DE AREIA, PISTA DE SKATE E AREA EXERCICIOS FISICOS
5622 | 9.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 1624.75 | 2.26 | 2.93 | 4760.51 |  | 2.66
74223/001 | 9.2 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. | M | 146 | 29.8 | 38.74 | 5656.04
00000366 INSUMOS | 9.3 | AREIA FINA | M3 | 140 | 30.27 | 39.35 | 5509
74236/001 | 9.4 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 364.75 | 6.66 | 8.65 | 3155.08
55835 | 9.5 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 136.44 | 23.92 | 31.09 | 4241.91
72183 | 9.6 | PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 155.4 | 47 | 61.1 | 9494.94
9691 | 9.7 | PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | 155.4 | 61.8 | 80.34 | 12484.83
73844/002 | 9.8 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 8.16 | 310.82 | 404.06 | 3297.12
74195/001 | 9.9 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | 22.8 | 234.58 | 304.95 | 6952.86
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 55552.29
[6 empty] | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | 0 | 0 |  | 28.3
[6 empty] | 0 | 0 |  | 12.38
[6 empty] | 0 | 0 |  | 913.75
[6 empty] | 0 | 0 |  | 20.56
[6 empty] | 0 | 0 |  | 273.13
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
74223/001 | 10.1 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 264.5 | 29.8 | 38.74 | 10246.73 |  | 1.4
9537 | 10.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 7180.7 | 1.1 | 1.43 | 10268.4
20515.13
|  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 672844.62
Ygor Fabrício P. Lopes, Diretor Municipal Regularização Fundiária, Arquiteto – CAU A 32297-0.

## ANEXO VII - Cronograma
OBRA : | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
PRAÇA, ARENA, LANCHONETE, QUADRA DE TENIS, QUADRA POLIESPORTIVA,
PISTA DE SKATE, EXERCÍCIOS FÍSICOS, VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUIÇO
MUNIC.: | BONITO - MS
DATA : | SINAPI 06/2012
BDI : | 30%
ANEXO VII - CRONOGRAMA GERAL DE INVESTIMENTO
HISTÓRICO |  | VALORES | PERCENTUAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL GERAL
1 | CONCEDENTE | 7652.9887 | 88.63% | 7652.9887 |  |  |  | 7652.9887
| PROPONENTE | 982.0613 | 11.37% | 982.0613 |  |  |  | 982.0613
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 8635.05 | 100% | 8635.05 |  |  |  | 8635.05
2 | CONCEDENTE | 54774.3874 | 88.63% | 54774.3874 |  |  |  | 54774.3874
| PROPONENTE | 7028.8626 | 11.37% | 7028.8626 |  |  |  | 7028.8626
| MOVIMENTO DE TERRA | 61803.25 | 100% | 61803.25 |  |  |  | 61803.25
3 | CONCEDENTE | 139805.7783 | 88.63% | 34521.59 | 34521.59 | 34521.59 | 34521.59 | 138086.36 |  | 34951.4446
| PROPONENTE | 17940.4217 | 11.37% | 4443.98 | 4443.98 | 4443.98 | 4443.98 | 17775.94
| LANCHONETE | 157746.2 | 100% | 39436.55 | 39436.55 | 39436.55 | 39436.55 | 157746.2 |  | 155862
4 | CONCEDENTE | 118437.3118 | 88.63% |  | 39464.88 | 39464.88 | 39464.88 | 118394.64 |  | 38965.5
| PROPONENTE | 15198.3482 | 11.37% |  | 5080.34 | 5080.34 | 5080.34 | 15241.02
| PRAÇA / ALAMEDA / ESCADA / RAMPA | 133635.66 | 100% |  | 44545.22 | 44545.22 | 44545.22 | 133635.66
5 | CONCEDENTE | 68161.9983 | 88.63% |  |  | 34068.72 | 34068.72 | 68137.44
| PROPONENTE | 8746.8017 | 11.37% |  |  | 4385.68 | 4385.68 | 8771.36
| QUADRA POLIESPORTIVA | 76908.8 | 100% |  |  | 38454.4 | 38454.4 | 76908.8
6 | CONCEDENTE | 48035.4536 | 88.63% |  |  | 24017.7268 | 24009.08 | 48026.8068
| PROPONENTE | 6164.0964 | 11.37% |  |  | 3082.0482 | 3082.0482 | 6164.0964
| PORTICO | 54199.55 | 100% |  |  | 27099.77 | 27099.78 | 54199.55
7 | CONCEDENTE | 65557.5 | 88.63% |  | 21852.5 | 21852.5 | 21852.5 | 65557.5
| PROPONENTE | 8439.24 | 11.37% |  | 2813.08 | 2813.08 | 2813.08 | 8439.24
| QUADRA DE TENIS | 73996.74 | 100% |  | 24665.58 | 24665.58 | 24665.58 | 73996.74
8 | CONCEDENTE | 26456.8979 | 88.63% |  |  | 13223.68 | 13223.69 | 26447.37 | 13228.4489
| PROPONENTE | 3395.0521 | 11.37% |  |  | 1697.5261 | 1697.5261 | 3395.0521
| CAMPO FUTEBOL SUIÇO | 29851.95 | 100% |  |  | 14925.97 | 14925.97 | 29851.94
9 | CONCEDENTE | 49234.3469 | 88.63% |  | 16405.53 | 16405.54 | 16405.54 | 49216.61
| PROPONENTE | 6317.9431 | 11.37% |  | 2105.981 | 2105.981 | 2105.981 | 6317.9431
| QUADRA VOLEI DE AREIA, PISTA DE SKATE E AREA EXERCICIOS FISICOS | 55552.29 | 100% |  | 18517.43 | 18517.43 | 18517.43 | 55552.29
10 | CONCEDENTE | 18181.9512 | 88.63% |  |  |  | 18181.9512 | 18181.9512
| PROPONENTE | 2333.1788 | 11.37% |  |  |  | 2333.1788 | 2333.1788
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20515.13 | 100% |  |  |  | 20515.13 | 20515.13
| Total de Concedente | 596322.23 | 88.63% | 97378.8206 | 112702.3728 | 184029.5338 | 202211.4939 | 596322.23
| Total de Proponente | 76522.39 | 11.37% | 12496.0294 | 14462.4072 | 23615.3862 | 25948.5661 | 76522.39
| Total Geral | 672844.62 | 100% | 109874.85 | 127164.78 | 207644.92 | 228160.06 | 672844.62
Ygor Fabrício P. Lopes, Diretor Municipal Regularização Fundiária, Arquiteto – CAU A 32297-0.

## ANEXO VIII - Memória Calculo
OBRA : | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
PRAÇA, ARENA, LANCHONETE, QUADRA DE TENIS, QUADRA POLIESPORTIVA,
PISTA DE SKATE, EXERCÍCIOS FÍSICOS, VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUIÇO
MUNICÍPIO: | BONITO - MS
DATA BASE : | SINAPI 06/2012
BDI : | 30%
ANEXO VIII - MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | 1 | UN | LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO
1.2 | 24 | M2 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA
4,00 X 6,00 = 24 M2
1.3 | 4 | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2,00 X 2,00 = 4,00M2
1.4 | 80.7 | M2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA
13,45 X 6,00 = 80,70 M2
|  |  | a | 9
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 7180.7 | M2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
74,50 X 92,00 + 54,45 X 6,00 = 7.180,70 M2
2.2 | 574.46 | M3 | CARGA MECANIZADA E REMOCAO DE ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM
80,70 M2 * 0,30 M = 24,21 M3
2.3 | 1436.14 | M3 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA
7.180,70 X 0,20 = 1.436,14 M3
2.4 | 1436.14 | M3 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DMT = 10KM)
7.180,70 X 0,20 X 10,00= 14.361,40 M3
2.5 | 1436.14 | M3 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO C/EMPRESTIMO
Ídem ítem 2.3
3 | LANCHONETE
3.1 | 160 | M | ESTACA D=25 CM L=10,00M
16 X 10,00M
BLOCOS
| 11.13 | M2 | FORMA
| 1.89 | M3 | CONCRETO
| 36 | KG | ACO CA-50
| 40.1 | KG | ACO CA-60
| 2.268 | M3 | ESCAVACAO
| 0.378 | M3 | REATERRO
VIGAS VB
| 39.77 | M2 | FORMA
| 1.99 | M3 | CONCRETO
| 154.7 | KG | ACO CA-50
| 45.9 | KG | ACO CA-60
| 5.3067 | M3 | ESCAVACAO
| 3.3167 | M3 | REATERRO
VIGAS VS
| 43.35 | M2 | FORMA
| 2.2 | M3 | CONCRETO
| 205.9 | KG | ACO CA-50
| 50.2 | KG | ACO CA-60
VIGAS VT
| 15.61 | M2 | FORMA
| 0.78 | M3 | CONCRETO
| 90.3 | KG | ACO CA-50
| 17.3 | KG | ACO CA-60
PILARES
| 35.4 | M2 | FORMA
| 2.22 | M3 | CONCRETO
| 334.3 | KG | ACO CA-50
| 43 | KG | ACO CA-60
| LAJE TELHADO |  | 9,50 X 8,00 M2 ESPESSURA 15 CM
| 76 | M2 | FORMA
| 11.4 | M3 | CONCRETO
| 1368 | KG | ACO CA-50 (120 KG /M3 DE CONCRETO)
VIGAS LAJE TELHADO 3X (20 X 40) X 8,00M
| 24 | M2 | FORMA
| 1.92 | M3 | CONCRETO
| 230.4 | KG | ACO CA-50 (120 KG /M3 DE CONCRETO)
TOTAL
3.2 | 245.26 | M2 | FORMA
3.5 | 22.4 | M3 | CONCRETO
3.3 | 2419.6 | KG | ACO CA-50
3.4 | 196.5 | KG | ACO CA-60
3.6 | 7.5747 | M3 | ESCAVACAO
3.7 | 3.6947 | M3 | REATERRO
3.8 | 110.1 | M2 | LAJE TRELICADA
13,45 X 6,00 + 4,90 X 6,00
3.10 | 211.2 | M2 | ALVENARIA
(13,45 + 6,00)X2 X 2,75 + (6,00)X2 X2,75 + (4,90 + 2,60)X3 X 2,75 + (3,40)X1 X 2,75
3.11 | 532.5 | M2 | CHAPISCO
ITEM 3.10 X 2 + TETO (LAJE)
3.12 | 358.58 | M2 | REBOCO
ITEM 3.10 X 2 + TETO (LAJE) - ITEM 3.13
3.13 | 173.92 | M2 | AZULEJO
WC MASCULINO = 2X(460 + 570) X 2,55 = 52,53 M2
WC FEMININO = 2X(460 + 570) X 2,55 = 52,53 M2
DEPOSITO = 2X(3,85 + 4,25) X 2,55 = 41,31 M2
COZINHA = 2X(2,85 + 2,45) X 2,60 = 27,56 M2
3.14 | 358.58 | M2 | EMASSAMENTO / PINTURA LATEX ACRILICO
AREA DE CHAPISCO MENOS AREA DE AZULEJO
3.16 | 13.02 | M2 | PORTA DE FERRO
3 X 80X210 + 1 X 80X210 + 1 X 300X210
3.17 | 5 | UN | FECHADURA
5 X PORTA DE FERRO
3.18 | 10 | UN | PORTA DE BANHEIRO COMPLETA
10 X PORTA DIVISORIA
3.19 | 5 | UN | DOBRADICAS
5 X PORTA DE FERRO
3.20 | 4.5 | M2 | JANELA DE FERRO
3 X 50X200 + 2 X 50X150
3.22 | 17.52 | M2 | PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS DE FERRO (PORTAS + JANELAS)
3.23 | 4.5 | M2 | VIDROS (JANELAS)
3.24 | 161.4 | M2 | PISOS
13,45 X 6,00 X 2
3.25 | 161.4 | M2 | CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO
13,45 X 6,00 X 2
3.26 | 71.2 | M2 | ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
8,90 X 8,00
3.27 | 108.24 | M2
PROJECAO DA COBERTURA X = (2,50 + 4,90 +1,50) = 8,90 M
PROJECAO DA COBERTURA Y = (1,00 + 6,00 + 1,00) = 8,00 M
INCLINACAO (3,35 - 1,60) / (0,075 + 1,60 + 0,15 + 1,50) = 52%
8,90 X 1,52 = 13,53
13,53 X 8,00 = 108,24 M2
3.28 | 16 | M | CALHA
2 X 8,00
3.29 | 80.7 | M2 | IMPERMEABILIZACAO
| 13,45 X 6,00 |  | PISO SUPERIOR DA LANCHONETE
4 | PRACA / ALAMEDA
4.1 | 42 | M | BANCO DE CONCRETO
| 21 X 2,00M |  | VER PROJETO
4.2 | 1671.5 | M2 | REGULARIZACAO DO TERRENO (IDEM PISO 4.4)
4.3 | 406.7 | M2 | MEIO FIO EM CONCRETO
| 12 | M2 | ESCADA
6,00 X 2
| 86.7 | M2 | PRACA
(10,00 + 33,35) X 2
| 308 |  | ALAMEDA
(30,50 + 48,50 + 34,75 +3,00 +34,75) X 2 + 5,00
4.4 | 1671.5 | M2 | PISO EM PAVIMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
| 308 | M2 | ESCADA
(41,00 X 6,00 )+(9,25+11,50+8X2,25)X10 X 0,16
| 745 | M2 | PRACA
10,00 X 74,50
| 618.5 |  | ALAMEDA
82,00 X 5,00 + (2X 3,00 X 34,75)
5 | QUADRA POLIESPORTIVA
5.1 | 610 | M2 | REGULARIZACAO
30,50 X 20,00 M2
5.2 | 610 | M2 | PISO EM CONCRETO (IDEM REGULARIZACAO 5.1)
5.3 | 610 | M2 | PINTURA DE PISO EM CONCRETO (IDEM REGULARIZACAO 5.1)
5.4 | 107 | M | MEIO FIO
(30,50 + 20,00) X 2
5.5 | 244.25 | M2 | GRAMA
(33,50 X 25,50) - AREA DO PISO
5.8 | 246 | M2 | ALAMBRADO (VER PROJETO)
20,00 X 2 X 4,00 + 4X(1,00X3,00 + 3,00X3,00/2 + 1,00X14,00)
6 | PÓRTICO + RELÓGIO - Bloco concreto 18MPa 300x145x50cm com escavação
6.1 | ESTACA DIAMETRO 25 CM
4 ESTACAS X 4,00 m = 16,00 m
BLOCO
6.2 | ESCAVACAO
1 BLOCO DE 1,45 X 3,00 X 0,50 COM 10 CM DE FOLGA NAS LATERAIS
1,55 X 3,10 X 0,50 = 2,40 m3
6.33 | FORMA
(1,45 + 3,00)X2 X 0,50 = 4,45 m2
6.4 | ACO CA-60 = 16 KG (VER PROJETO)
6.5 | ACO CA-50 = 31 KG (VER PROJETO)
6.6 | CONCRETO 20 Mpa
1 BLOCO 3,00m X 1,45m X 0,50m
3,00 X 1,45 X 0,50 = 2,18 m3
6.7 | LANCAMENTO DE CONCRETO
IDEM 7.6 CONCRETO
vide projeto estrutural
7 | QUADRA TENIS
7.1 | 610 | M2 | REGULARIZACAO
30,50 X 20,00 M2
7.2 | 610 | M2 | PISO EM CONCRETO (IDEM REGULARIZACAO 5.1)
7.3 | 610 | M2 | PINTURA DE PISO EM CONCRETO (IDEM REGULARIZACAO 5.1)
7.4 | 107 | M | MEIO FIO
(30,50 + 20,00) X 2
7.5 | 244.25 | M2 | GRAMA
(33,50 X 25,50) - AREA DO PISO
7.6 | 246 | M2 | ALAMBRADO (VER PROJETO)
20,00 X 2 X 4,00 + 4X(1,00X3,00 + 3,00X3,00/2 + 1,00X14,00)
8 | CAMPO FUTEBOL SUICO
8.1 | 1624.75 | M2 | REGULARIZACAO
(33,50 X 48,50)
8.2 | 1624.75 | M2 | GRAMA
(33,50 X 48,50)
8.4 | 33.75 | M2 | FORMA ARQUIBANCADA
3 X 0,45 X 25,0
8.5 | 108.75 | M2 | CONCRETO ARQUIBANCADA
(3 X 0,45 + 3,00) X 25,0
8.6 | 101.25 | M2 | ATERRO ARQUIBANCADA
(3 X 0,45 X 3,00) X 25,0
9 | QUADRA VOLEI DE AREIA, PISTA DE SKATE E AREA EXERCICIOS FISICOS
9.1 | 1624.75 | M2 | REGULARIZACAO DO TERRENO
48,50 X 33,50
9.2 | 146 | M | MEIO FIO
2 X (45,00 + 28,00)
9.3 | 140 | M3 | AREIA PARA QUADRA DE VOLEI
25,00 X 28,00 X 0,20
9.4 | 364.75 | M2 | GRAMA
(48,50 X 33,50) - (45,00 X 28,00)
9.5 | 136.44 | M3 | ATERRO PISTA SKATE
18,95 X 12,00 X 0,60
9.6 | 155.4 | M2 | PISO DE CONCRETO
20,00 X 28,00
9.7 | 155.4 | M2 | PISO GRANILITE
18,95 X 12,00
9.8 | 8.16 | M3 | MURO DE ARRIMO PISTA SKATE
1,70 X 12,00 X 2 X 0,20
9.9 | 3.98 | M | CORRIMAO
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 | 264.5 | M | MEIO FIO EXTERNO
98,00 + 92,00 + 74,50 = 265,50M
10.2 | 7180.7 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
74,50 X 92,00 + 54,45 X 6,00 = 7.180,70 M2
Ygor Fabrício P. Lopes, Diretor Municipal Regularização Fundiária, Arquiteto – CAU A 32297-0.

## ANEXO IX - Resumo
Obra | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
PRAÇA, ARENA, LANCHONETE, QUADRA DE TENIS, QUADRA POLIESPORTIVA,
PISTA DE SKATE, EXERCÍCIOS FÍSICOS, VOLEI DE AREIA E FUTEBOL SUIÇO
Local | BONITO/MS
SINAPI | JUNHO DE 2012 | BDI = | 30%
ANEXO IX - RESUMO DO ORÇAMENTO
Item | Serviços | Total | %
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8635.05 | 1.283%
02. | MOVIMENTO DE TERRA | 61803.25 | 9.185%
03. | LANCHONETE / VESTIARIO | 157746.2 | 23.44%
04. | PRAÇA / ALAMEDA / ESCADA / RAMPA | 133635.66 | 19.86%
05. | QUADRA POLIESPORTIVA | 76908.8 | 11.43%
06. | PORTICO | 54199.55 | 8.055%
07. | QUADRA DE TENIS | 73996.74 | 11%
08. | CAMPO FUTEBOL SUIÇO | 29851.95 | 4.437%
09. | QUADRA VOLEI DE AREIA, PISTA DE SKATE E AREA EXERCICIOS FISICOS | 55552.29 | 8.256%
10. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20515.13 | 3.049%
| TOTAL | 672844.62 | 100%
Ygor Fabrício P. Lopes, Diretor Municipal Regularização Fundiária, Arquiteto – CAU A 32297-0.